Топливно - энергетические составляющие тарифа на 2019-2023 год

АО «АК «Туламашзавод»

|  | Ед. изм. | Утвер. на 2016-2018 | Тариф 2018г. | План на 2019-2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предпр. | Экспертиза |
| Полезный отпуск | Гкал | 76503,0 | 76503,0 | 50009,0 | 53715,35 |
| Топливо: - газ мазут | тыс.м3 т | 12119,2 | 12071,39 | 7952,0 | 8300,27 |
| Электроэнергия | тыс. кВт-ч | 3829,56 | 3658,75 | 3829,56 | 2827,71 |
| Вода | тыс.м3 | 38,51 | 43,6 | 38,51 | 34,802 |
| Стоки | т.м3 | 7,829 | 13,584 | 7,839 | 11,722 |
| Соль | т | 90 | 90 | 58,0 | 58,0 |
| Катионит - смола КУ-2 | т | 4,54 | 4,54 | 3,5 | 4,54 |
| Численность | чел | 39 | 39 | 46 | 39 |
| Количество условных единиц |  | 41,5 | 208,235 | - | 202,398 |