Топливно–энергетические составляющие долгосрочного тарифа на тепловую энергию на 2024 – 2028 гг. (корректировка 2025 г.), отпускаемую котельной АО АК «Туламашзавод»
	Наименование
	Тариф 2024 г.
	План на 2025 г.

	
	
	предприятие
	Экспертиза

	полезный отпуск, Гкал
	53715,0
	53715,0
	53715,0

	Топливо:
	
	
	

	природный газ, тыс.нм3 

Qр н = 7900 ккал/нм3 ,
	8108,57
	8108,57
	8108,57

	резервное топливо дизель, тыс.т 

Qр н = 10000 ккал/нм3
	0,165
	0,165
	0,165

	электроэнергия, тыс. кВт - ч
	2827,71
	2827,71
	2827,71

	вода, тыс.м3
	25,913
	25,913
	25,913

	стоки, тыс.м3
	11,690
	11,690
	11,690

	соль техническая, т
	30,3
	30,3
	30,3

	смола КУ-2-8, т
	4,54
	4,54
	4,54

	аминат КО-2, т
	1,1
	1,1
	1,1

	аминат КО-5, т
	0,7
	0,7
	0,7

	количество условных единиц, ед.
	107,007
	107,007
	107,007

	численность, ед.
	39
	39
	39

	установленная мощность котельной                                                                                  60 Гкал/час                    


